## 1.Identificação do Equipamento
1. Identificação do Equipamento/Sistema
Nome do Operador do equipamento:
Endereço:
Número de Telefone:
Designação do Equipamento/Sistema: | Referência n.º:
Descrição:
Localização: | Data de instalação:
Identificação do Gás Fluorado (ex.: HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-23, etc.) | Quantidade de gás fluorado contido no sistema ou equipamento (kg):
Potencial de Aquecimento Global do Gás Fluorado: | Quantidade de gás fluorado contido no sistema ou equipamento (ton equivalentes de CO2):

## 2.Registo
2. Registo da Aplicação ou Equipamento (RAE)
Data | Nome do Técnico | N.º do Certificado do Técnico | Nº de Telefone do técnico certificado | Nome da Empresa | N.º do Certificado da Empresa | Identificação do Gás Fluorado (ex.: HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-23, etc.) | Tipo de Intervenção (escolher entre as opções listadas abaixo) | Quantidade adicionada (kg) | Quantidade recuperada (kg) | Resultados das intervenções efetuadas | Observações

## Options (hidden)
Tipo de Intervenção
1. Instalação/colocação do Equipamento
2. Deteção de Fugas
3. Manuseamento de dispositivo de comando de válvulas
4. Manuseamento de válvulas
5. Recuperação de Fluido
6. Outra (indicar qual em "6. Observações")